***От 1 марта 2021 г.***

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на жироуловители «STOZ».**

**Надставка на жироуловитель 330 мм– 8500 руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Расход, л/сек | Объем, л | Объем накапливаемых, л | Габаритные размеры, м | Вес, кг | Цена, руб. с НДС |
| отстойника | сепаратора | осадка | жира | длина | ширина | высота |
| STOZ | 3 | 300 | 300 | 195 | 195 | 1,47 | 0,99 | 1,095 | 70 | 87900 |
| 6 | 600 | 600 | 390 | 390 | 1,99 | 1,035 | 1,04 | 100 | 115000 |
| 8 | 800 | 800 | 520 | 520 | 2,86 | 0,98 | 1,09 | 120 | 138500 |
| 10 | 1000 | 1000 | 650 | 650 | 3,89 | 1,035 | 1,04 | 200 | 175000 |
| 15 | 1500 | 1500 | 975 | 975 | 3,91 | 1,035 | 1,04 | 200 | 230000 |
| 20 | 2000 | 2000 | 1300 | 1300 | 5,72 | 1,035 | 1,04 | 300 | 250000 |
| **JPR501 под мойку** | 0,5 | 22 | 5 | 5 | 0,45 | 0,27 | 0,37 | 6 | 17500 |
| **JPR1001 под мойку** | 1,5 | 98 | 30 | 30 | 0,81 | 0,66 | 0,5 | 20 | 29000 |

**Чугунная крышка – 19000 руб.**