# Россия, 600027, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-Б,

# тел./факс:(4922) 47-11-16, www.rossaqua.ru, E-mail:info@rossaqua.ru

От 3  октября  2018 г.

ПРАЙС-ЛИСТ

на автоматические фильтрационные установки   удаления из воды бора «РосАква-Ф».

| Расход, м3/час | Диаметр/высота фильтра, мм. | Объём загрузки, л. | Объём реагентных баков, л. | Объём ст. вод от 1 регенерации, л. | Расход 92% кислоты/ 42% щёлочи на регенерацию, кг. | Цена в тыс. руб. с НДС, от |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РосАква-Ф -0,7 | 259/1400 | 35 | 75 | 450 | 3,2/4,4 | 175 |
| РосАква-Ф -1 | 308/1400 | 50 | 100 | 650 | 4,5/6 | 252 |
| РосАква-Ф -2 | 410/1700 | 100 | 150 | 1100 | 9/12 | 352 |
| РосАква-Ф -3,5 | 480/1700 | 150 | 300 | 1800 | 13,5/18 | 420 |
| РосАква-Ф - 5 | 525/1800 | 175 | 300 | 2400 | 15,7/21 | 510 |

Указаны начальные цены, стоимость зависит от комплектации.