***От 1 марта 2021 г.***

**ПРАЙС-ЛИСТ**

**на автоматические фильтрационные установки удаления из воды бора «РосАква-Ф».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расход,** **м3/час** | **Диаметр/высота фильтра, мм.** | **Объём загрузки, л.** | **Объём реагентных баков, л.** | **Расход** **92% кислоты/ 42% щёлочи** **на регенерацию, кг.** | **Цена в тыс. руб. с НДС, от** |
| **РосАква-Ф** -0,7 | 259/1400 | 35 | 75 | 3,2/4,4 | **205** |
| **РосАква-Ф** -1 | 308/1400 | 50 | 100 | 4,5/6 | **272** |
| **РосАква-Ф** -2 | 410/1700 | 100 | 150 | 9/12 | **382** |
| **РосАква-Ф** -3,5 | 480/1700 | 150 | 300 | 13,5/18 | **452** |
| **РосАква-Ф** - 5 | 525/1800 | 175 | 300 | 15,7/21 | **540** |

***Указаны начальные цены, стоимость зависит от комплектации.***

